## Folha 1
IOB026 | Ud | Filtro.
Filtro de retenção de resíduos de ferro fundido dúctil, com peneiro de aço inoxidável, união com flanges, de 2" de diâmetro, PN=16 bar.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41svc100a |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de ferro fundido dúctil, com peneiro de aço inoxidável, união com flanges, de 2" de diâmetro, PN=16 bar. | 1 | 6814.14 | 6814.14
mt41www030 |  | Ud | Material auxiliar para instalações contra incêndios. | 1 | 135.04 | 135.04
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 0.223 | 138.06 | 30.79
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. | 0.223 | 100.25 | 22.36
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 7002.33 | 140.05
Custo de manutenção decenal: 3.214,07MT nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 7142.38