## Folha 1
ICP035 | Ud |  | Peça para formação de conduta rígida de descarga para climatizador evaporativo.
Tramo recto de ligação directa ao difusor, de chapa de aço galvanizado, de 550x550x1500 mm.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42ter071a |  | Ud |  | Tramo recto de ligação directa ao difusor, de chapa de aço galvanizado, de 550x550x1500 mm. | 1 | 12321.6 | 12321.6
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 0.12 | 136.52 | 16.38
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.12 | 99.12 | 11.89
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 12349.8 | 247
Custo de manutenção decenal: 2.141,46MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 12596.8