## Folha 1
ICS088 | Ud | Equipamento pré-montado com contador calorífico para circuitos de aquecimento e A.Q.S.
Equipamento pré-montado para circuito de aquecimento e produção de A.Q.S. para habitação, com contador de energia de 2,5 m³/h de caudal nominal e de leitura directa, alimentação do contador por bateria, permutador de placas de aço inoxidável para produção de A.Q.S., DN 20 mm, com colector modular componível DN 32 mm com tampas cegas, 4 válvulas de corte com termómetro integrado, 2 válvulas de corte, válvula misturadora termostática de 3 vias para o circuito de A.Q.S., válvula de esfera de 2 vias com servomotor de accionamento de 3 pontos, a 4 fios para o circuito de aquecimento, válvula de esfera de 2 vias com servomotor de accionamento de 3 pontos, a 4 fios para o circuito de A.Q.S., com prioridade de A.Q.S., pressostato para detecção de necessidade de A.Q.S., filtro de retenção de resíduos com porta-sondas e carcaça de polietileno expandido de 15 mm de espessura para isolamento térmico.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38alb787a |  | Ud | Equipamento pré-montado para circuito de aquecimento e produção de A.Q.S. para habitação, com contador de energia de 2,5 m³/h de caudal nominal e de leitura directa, alimentação do contador por bateria, permutador de placas de aço inoxidável para produção de A.Q.S., DN 20 mm, com colector modular componível DN 32 mm com tampas cegas, 4 válvulas de corte com termómetro integrado, 2 válvulas de corte, válvula misturadora termostática de 3 vias para o circuito de A.Q.S., válvula de esfera de 2 vias com servomotor de accionamento de 3 pontos, a 4 fios para o circuito de aquecimento, válvula de esfera de 2 vias com servomotor de accionamento de 3 pontos, a 4 fios para o circuito de A.Q.S., com prioridade de A.Q.S., pressostato para detecção de necessidade de A.Q.S., filtro de retenção de resíduos com porta-sondas e carcaça de polietileno expandido de 15 mm de espessura para isolamento térmico. | 1 | 150283 | 150283
mt38www012 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de aquecimento e A.Q.S. | 1 | 199.54 | 199.54
mo004 |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 1.205 | 136.52 | 164.51
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 150647 | 3012.95
Custo de manutenção decenal: 38.415,10MT nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 153660