## Folha 1
IOB026 | Ud | Filtro.
Filtro de retenção de resíduos de ferro fundido dúctil, com peneiro de aço inoxidável, união com ranhuras, de 3" de diâmetro, PN=25 bar.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41svc100l |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de ferro fundido dúctil, com peneiro de aço inoxidável, união com ranhuras, de 3" de diâmetro, PN=25 bar. | 1 | 20966.5 | 20966.5
mt41www030 |  | Ud | Material auxiliar para instalações contra incêndios. | 1 | 133.02 | 133.02
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 0.361 | 136.52 | 49.28
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. | 0.361 | 99.12 | 35.78
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 21184.5 | 423.69
Custo de manutenção decenal: 9.723,70MT nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 21608.2